## Production
Plant name | Logger |  | Raw Gas flow |  |  |  | Total
| ID | Name | Channel | Channel name in ALDAQ | Range | Unit | Channel | Channel name in ALDAQ | Unit
1005 Stormossen | 89 | 1005 Stormossen | 4 | STORMOSSEN - Flowmåling rågas (FT101.PV01) | 0-350 | m³/hr | 33 | STORMOSSEN - BioGasFlowToVolumen | m³
1007 Ribe | 99 | 1007 Ribe | 4 | Ribe - Flowmåling rågas (FT101_PV01) | 0-3500 | m³/hr | 73 | Ribe - BioGasFlowToVolumen | m³
1009 Månsson 1 | 87 | 1009 MÅNSSON | 4 | MÅNSSON - Flowmåling rågas (FT101_PV01) | 0-2000 | m³/hr | 40 | MÅNSSON - GasFlowToVolumen | m³
1010 Vrå | 88 | 1010 Vraa | 4 | Vraa - Flowmåling rågas (FT101_PV01) | 0-3925 | m³/hr | 50 | Vraa - BioGasFlowToVolumen | m³
1011 Outrup | 119 | 1011 Outrup | 4 | Outrup - Flow Rågas (FT101_PV01) | 0-3000 | m³/hr | NA | NA | m³
1014 Ølgod | 122 | 1014 Ølgod | 4 | Ølgod - Flowmåling rågas (FT101_PV01) | 0-2000 | m³/hr | 40 | Ølgod - GasFlowToVolumen | m³
1015 Vinkel | 134 | 1015 Vinkel | 4 | Vinkel - Flowmåling rågas total flow (FTRawGas_DB) | 0-9000 | m³/hr | 43 | Vinkel - Gas flow to volumen | m³
1017 Sode | 128 | 1017 Sode | 4 | Sode - Flowmåling rågas (FT101_PV01) | 0-6000 | m³/hr | 41 | Sode - GasFlowToVolumen | m³
1016 Glansager | NA | NA | NA | NA | NA | m³/hr | NA | NA | m³
1018 Midtfyn | 125 | 1018 Midtfyn | 4 | Midtfyn - Flowmåling rågas (FT101_PV01) | 0-3000 | m³/hr | 37 | Midtfyn - Gas flow to volumen | m³
1019 Månsson 2 | 124 | 1019 Månsson new | 4 | Månsson new - Flowmåling rågas (FT101_PV01) | 0-4000 | m³/hr | 41 | Månsson new - GasFlowToVolumen | m³
1020 Nordfyn | 133 | 1020 Nordfyn | 4 | Nordfyn - Flowmåling rågas (FT101_PV01) | 0-3000 | m³/hr | 37 | Nordfyn - Gas flow to volumen | m³
1021 Rødekro | 127 | 1021 Rødekro | 4 | Rødekro - Flowmåling rågas (FT101) | 0-3000 | m³/hr | 37 | Rødekro - Gas flow to volumen | m³
1023 Blåbjerg | 126 | 1023 Blåbjerg | 4 | Blåbjerg - Flowmåling rågas (FT101_PV01) | 0-3000 | m³/hr | 41 | Blåbjerg - GasFlowToVolumen | m³

## OperationTime
Plant name | Logger |  | Plant Gas Hours |  |  | Plant Running Hours
| ID | Name | Channel | Channel name in ALDAQ | Unit | Channel | Channel name in ALDAQ | Unit
1005 Stormossen | 89 | 1005 Stormossen | 32 | STORMOSSEN - PlantGasHours | hrs | 31 | STORMOSSEN - PlantRunningHours | hrs
1007 Ribe | 99 | 1007 Ribe | 72 | Ribe - PlantGasHours | hrs | 71 | Ribe - PlantRunningHours | hrs
1009 Månsson 1 | 87 | 1009 MÅNSSON | 39 | MÅNSSON - PlantGasHours | hrs | 38 | MÅNSSON - PlantRunningHours | hrs
1010 Vrå | 88 | 1010 Vraa | 49 | Vraa - PlantGasHours | hrs | 13 | Vraa - PlantRunningHours | hrs
1011 Outrup | 119 | 1011 Outrup | 34 | Outrup - Gas delivering Hours | hrs | 35 | Outrup - Plant Running Hours | hrs
1014 Ølgod | 122 | 1014 Ølgod | 39 | Ølgod - PlantGasHours | hrs | 38 | Ølgod - PlantRunningHours | hrs
1015 Vinkel | 134 | 1015 Vinkel | 41 | Vinkel - PlantRunninghours | hrs | 42 | Vinkel - PlantGasHours | hrs
1017 Sode | 128 | 1017 Sode | 39 | Sode - PlantRunningHours | hrs | 40 | Sode - PlantGasHours | hrs
1016 Glansager | NA | NA | NA | NA | hrs | NA | NA | hrs
1018 Midtfyn | 125 | 1018 Midtfyn | 36 | Midtfyn - PlantGasHours | hrs | 35 | Midtfyn - PlantRunninghours | hrs
1019 Månsson 2 | 124 | 1019 Månsson new | 40 | Månsson new - PlantGasHours | hrs | 39 | Månsson new - PlantRunningHours | hrs
1020 Nordfyn | 133 | 1020 Nordfyn | 36 | Nordfyn - PlantGasHours | hrs | 35 | Nordfyn - PlantRunninghours | hrs
1021 Rødekro | 127 | 1021 Rødekro | 36 | Rødekro - PlantGasHours | hrs | 35 | Rødekro - PlantRunninghours | hrs
1023 Blåbjerg | 126 | 1023 Blåbjerg | 40 | Blåbjerg - PlantGasHours | hrs | 39 | Blåbjerg - PlantRunningHours | hrs